| 内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司招标设备明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 35kV/10.5kV有载调压变压器 | 1、变压器种类：油浸式 2、额定电压比：35±3×2.5%/10.5kV 3、变压器型号：SZ13-16000/35 4、变压器容量比：100/100 5、额定容量：16000kVA 6、联结组标号： YNd11 7、高压分接范围：35±3×2.5% 8、短路阻抗：8% 9、冷却方式：自冷式 10、绝缘等级：A级 11、噪音水平：距变压器本体 2m处≤65dB。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 10kV接地变及消弧装置 | 干式接地变压器：DSG-630/10.5 | 台 | 2 |  |
|  |  | 干式消弧线圈：XDG-315/10.5/5-50 | 台 | 2 |  |
|  |  | 专用电流互感器：LZZBJ9-10，50/5 | 台 | 2 |  |
|  |  | 专用电压互感器：JDZ-10 | 台 | 2 |  |
|  |  | 避雷器：YH1.5W-8/19 | 台 | 2 |  |
|  |  | 防护外壳：IP30 | 台 | 2 |  |
|  |  | 微机控制屏：ZDB-II(PK-10屏体) | 面 | 1 |  |
|  |  | 消弧线圈控制器：ZDB-IIA | 台 | 2 |  |
| 3 | 10kV动态无功补偿装置 | 动态无功补偿装置：SVG-10kV/±6000kvar | 套 | 2 |  |