| 内蒙古锦泰城塔煤炭有限公司第三批设备招标明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 地面630KVA箱式变压器 | 1变压器种类：干式 2变压器型号：SGB13-630/10 630kVA 10/0.4kV 3冷却方式：风冷式 4联接组标号: D，yn11 5柜体防护等级：外壳IP4X，室门打开时为IP2X 6短路阻抗（在额定分接下）：6% 7 KYN28A-12高压进线柜2面，GGD低压进线、母联及馈线柜共9面 | 套 | 1 |  |
| 2 | 地面高低压铠装电缆 | 高压铠装电缆 YJV22-6/10KV 3*35 | 米 | 1000 |  |
|  |  | 低压铠装电缆 YJV22-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 1200 |  |
| 3 | 主斜井钢丝绳芯胶带 | ST/S2000/(8+8)钢丝绳芯输送带（防撕裂）B=1600mm | 米 | 2000 |  |
|  |  | ST/S3500/(8+8)钢丝绳芯输送带（防撕裂）B=1600mm | 米 | 1675 |  |
|  |  | ST/S800/(5+5)钢丝绳芯输送带（防撕裂）B=1600mm | 米 | 510 |  |
| 4 | 主排水泵及自动控制设备 | 卧式自平衡型多级离心泵ZMD280-65×6 | 台 | 3 |  |
|  |  | 500kW，10kV、IP55/F级（IE3及以上） | 台 | 3 |  |
|  |  | 水泵自动化排水系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 主斜井架空乘人装置 | RJKY45-16/820型 | 套 | 1 |  |
|  |  | RJKY37-16/360型 | 套 | 1 |  |